压力管道施工监督检验资料审查清单

| 序号 | 资 料 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 特种设备安装改造维修告知书 |
| 2 | 设计单位、安装单位、无损检测单位资格证书及各自的质量保证体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员的任免文件、作业指导文件等） |
| 3 | 压力管道设计资料（包括设计图纸（含设计与施工说明、压力管道特性表）、强度计算书、管道应力分析计算书（必要时）、设计变更（含材料代用）文件等设计相关资料） |
| 4 | 施工合同、图纸会审记录、施工图、施工组织设计（方案） |
| 5 | 压力管道元件及安全附件制造单位许可资质、监检证书（实施制造监检的）、型式试验报告（证书）（有型式试验要求）、产品质量证明文件（原件或加盖经营单位公章和经办负责人章的复印件） |
| 6 | 压力管道元件及安全附件验收记录、材料复验记录（需要复验）、技术评审记录（有需要）等材料验收相关资料；聚乙烯管和聚乙烯管件重新抽样的性能检验报告（管子存放超过4年、管件存放超过6年） |
| 7 | 阀门的施工资料和耐压试验记录（报告） |
| 8 | 焊接材料的质量证明文件及管理资料（验收、保管、烘干（必要时）、领用/回收等记录） |
| 9 | 焊工钢印分布图、管口坡口加工、现场管道弯制、管道组对检查记录 |
| 10 | 持证焊工资格明细（提供相应证书）、每个焊接班组组长的劳动合同 |
| 11 | 焊接工艺评定报告、焊接作业指导书等焊接工艺文件 |
| 12 | 焊接工艺卡、焊接记录、焊接质量检查记录、焊接返修工艺卡、返修记录等施焊相关记录 |
| 13 | 有焊后热处理要求时：焊后热处理工艺文件、热处理记录、报告曲线、硬度检测报告 |
| 14 | 无损检测委托单（委托时）、无损检测方案 |
| 15 | 持证无损检测人员资格证书及注册信息、合格项目明细 |
| 16 | 无损检测工艺文件、作业指导书、记录、报告、射线底片及评定报告 |
| 17 | 管道防腐及保温材料质量证明文件 |
| 18 | 管道防腐、补口、补伤以及保温质量记录 |
| 19 | 管道下沟前的防腐层电火花检测，牺牲阳极、外加电流阴极保护质量记录（报告） |
| 20 | 静电接地施工、检查记录（报告） |
| 21 | 穿跨越工程的管道结构、焊缝布置施工检查记录 |
| 22 | 穿跨越工程施工、检查记录（报告） |
| 23 | 套管防腐绝缘检查记录（报告） |
| 24 | 绝缘支撑检查记录（报告） |
| 25 | 有现场制作（预制）管道：预制管道的焊接、焊后热处理相关资料、管道布管与连接方式、穿跨越、补偿装置、支撑件的检查试验记录（报告） |
| 26 | 安全阀、爆破片、紧急切断阀的质量证明文件 |
| 27 | 安全阀校验报告、紧急切断阀性能测试报告 |
| 28 | 耐压试验方案、耐压试验记录、报告、压力表检定报告 |
| 29 | 替代性试验：管道系统柔性（应力）分析、替代性试验的相关试验条件、试验记录（报告）、 |
| 29 | 泄漏试验/严密性试验方案和试验报告、压力表检定报告 |
| 30 | 管道吹扫、清洗、干燥、介质置换记录 |
| 29 | 管道竣工报告、竣工图 |
| 30 | 压力管道安装质量证明书、压力管道安装汇总表 |

注：检验中不涉及的项目可不提供相关资料。